**Опросный лист для выбора датчика давления серии МСД-22**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Предприятие :** Введите наименование предприятия | | | | **Дата:** Выберите дату |
| **Контактное лицо :** Введите ФИО, должность | | | **Телефон:** Введите телефон | |
| **Адрес :** Введите адрес предприятия | | **E-mail:** Введите email | | **Кол-во** \_\_\_ |
| **Основные параметры датчика** | | | | |
| **Измеряемое давление:** | Избыточное давление (ИИ)  Дифференциальное давление (ДД)  Абсолютное давление (АИ)  Абсолютное давление (ДА) | | | |
| **Исполнение** | Штуцерное  Фланцевое | | | |
| **Материал корпуса** | Выберите материал корпуса | | | |
| **Материал мембраны** | Выберите материал мембраны | | | |
| **Статическое давление (Рстат.) ( для датчиков ДД)** | Введите значение МПа | | | |
| **Диапазон измерения** | От… До | | | |
| **Единица измерения** | Па  кПа  МПа  кгс/см2  кгс/м2  мм.рт.ст  мм.вод.ст.   мбар  бар | | | |
| **Погрешность** | 0,075%  0,1%  0,15% 0,2%  0,25%  0,5% | | | |
| **Выходной сигнал** | 4-20 mA + Hart  20-4 mA + Hart  4-20 mA + Hart √ (корнеизвлекающая зависимость) | | | |
| **Вид взрывозащиты** | Выберите вид взрывозащиты | | | |
| **Измеряемая среда** | Введите название измеряемой среды | | | |
| **Температура измеряемой среды (на входе датчика)** | От… До оС | | | |
| **Температура окружающей среды** | От… До оС | | | |
| **Наличие индикации** | Да  Нет | | | |
| **Бирка маркировочная** | Да Введите наименование тега  Нет | | | |
| **Кабельный ввод или эл.разъем** | Выберите кабельный ввод | | | |
| **Комплект монтажных частей** | Выберите комплект | | | |
| **Соединение датчика** | М20х1,5  NPT1/2  Наружная резьба  Внутренняя резьба | | | |
| **Клапанный блок** | | | | |
| **Количество вентилей** | 1 вентильный  2-х вентильный  3-х вентильный  5 - вентильный | | | |
| **Подключение к процессу** | М20х1,5  Ниппель с накидной гайкой М20х1,5  NPT1/2  NPT 1/4  K1/2  введите тип резьбы  Наружная резьба  Внутренняя резьба | | | |
| **Подключение к датчику** | Ниппель с накидной гайкой М20х1,5  NPT1/2  NPT 1/4  K1/2  Введите тип резьбы  Наружная резьба  Внутренняя резьба | | | |
| **Дренаж** | Да  Нет  М20х1,5  NPT1/2  NPT 1/4  K1/2  Введите тип резьбы  Наружная резьба  Внутренняя резьба | | | |
| **Кронштейн** | Выберите кронштейн | | | |
| **Дополнительная комплектация** | Введите данные | | | |