**Опросный лист для выбора датчика давления серии МСД-22**

|  |  |
| --- | --- |
| **Предприятие :** Введите наименование предприятия | **Дата:** Выберите дату |
| **Контактное лицо :** Введите ФИО, должность | **Телефон:** Введите телефон |
| **Адрес :** Введите адрес предприятия | **E-mail:** Введите email | **Кол-во** \_\_\_ |
| **Основные параметры датчика** |
| **Измеряемое давление:** | [ ]  Избыточное давление (ИИ) [ ]  Дифференциальное давление (ДД) [ ]  Абсолютное давление (АИ) [ ]  Абсолютное давление (ДА) |
| **Исполнение** | [ ]  Штуцерное [ ]  Фланцевое |
| **Материал корпуса** | Выберите материал корпуса |
| **Материал мембраны** | Выберите материал мембраны |
| **Статическое давление (Рстат.) ( для датчиков ДД)** | Введите значение МПа |
| **Диапазон измерения** | От… До |
| **Единица измерения** | [ ]  Па [ ]  кПа [ ]  МПа [ ]  кгс/см2 [ ]  кгс/м2 [ ]  мм.рт.ст [ ]  мм.вод.ст. [ ]  мбар [ ]  бар |
| **Погрешность** | [ ]  0,075% [ ]  0,1% [ ]  0,15%[ ]  0,2% [ ]  0,25% [ ]  0,5% |
| **Выходной сигнал** | [ ]  4-20 mA + Hart [ ]  20-4 mA + Hart[ ]  4-20 mA + Hart √ (корнеизвлекающая зависимость) |
| **Вид взрывозащиты** | Выберите вид взрывозащиты |
| **Измеряемая среда** | Введите название измеряемой среды |
| **Температура измеряемой среды (на входе датчика)** | От… До оС |
| **Температура окружающей среды** | От… До оС |
| **Наличие индикации** | [ ]  Да [ ]  Нет |
| **Бирка маркировочная** | [ ]  Да Введите наименование тега [ ]  Нет  |
| **Кабельный ввод или эл.разъем** | Выберите кабельный ввод |
| **Комплект монтажных частей** | Выберите комплект |
| **Соединение датчика** | [ ]  М20х1,5 [ ]  NPT1/2 [ ]  Наружная резьба [ ]  Внутренняя резьба |
| **Клапанный блок** |
| **Количество вентилей** | [ ]  1 вентильный [ ]  2-х вентильный [ ]  3-х вентильный [ ]  5 - вентильный |
| **Подключение к процессу** | [ ]  М20х1,5 [ ]  Ниппель с накидной гайкой М20х1,5 [ ]  NPT1/2 [ ]  NPT 1/4 [ ]  K1/2 [ ]  введите тип резьбы[ ]  Наружная резьба [ ]  Внутренняя резьба |
| **Подключение к датчику** | [ ]  Ниппель с накидной гайкой М20х1,5 [ ]  NPT1/2 [ ]  NPT 1/4 [ ]  K1/2 [ ]  Введите тип резьбы[ ]  Наружная резьба [ ]  Внутренняя резьба |
| **Дренаж** | [ ]  Да [ ]  Нет[ ]  М20х1,5 [ ]  NPT1/2 [ ]  NPT 1/4 [ ]  K1/2 [ ]  Введите тип резьбы[ ]  Наружная резьба [ ]  Внутренняя резьба |
| **Кронштейн** | Выберите кронштейн |
| **Дополнительная комплектация** | Введите данные |